

**CECANOT-CCC-PEEX-2021-0016**

**No. EXPEDIENTE**

**SNCC.D.001**

Logo, company name

Description automatically generated

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)

01 de noviembre de 2021

solicitud de compra o contratación

unidad operativa de compras y contrataciones

No. Solicitud: **CECANOT-CCC-PEEX-2021-0016**

Objeto de la compra: **Adquisición de Instrumentos Quirúrgicos para ser utilizados en las Cirugías de Cornea que realiza el Departamento de Oftalmología de CECANOT**.

Rubro: **ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO**

Planificada: **No.**

**Detalle**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Código** | **Cuenta Presup.** | **Descripción** | **Cant.** | **U/M** | **Precio Unitario Estimado**  **Final (RD $)** | **Monto (RD$)** |
| **1** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Set de 6 sondas lagrimales maleables, en acero inoxidable, modelo Bowman, tamaños desde 0000-000 hasta 7/8. Ref. K7-2500. | 10 | Ud. | 20,765.56 | 207,655.60 |
| **2** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Blefaro pediátrico de 5mm, modelo Alphonso. Ref. K1-5340. | 6 | Ud. | $6,847.42 | 41,084.52 |
| **3** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Blefaro de mecanismos ajustables, modelo Lieberman de 15mm, para adultos, Ref. K1-5671. | 5 | Ud. | $18,830.42 | 94,152.10 |
| **4** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Blefaro de mecanismos ajustables, modelo Tanna-Lieberman de 15mm, con tracción para sutura. Ref. K1-5668. | 8 | Ud. | 18,607.13 | 148,857.04 |
| **5** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Dilatador de punto lagrimal, modelo Wilder, cónica fina Size 1, Ref. K7-2110. | 1 | Ud. | $2,009.58 | 2,009.58 |
| **6** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Dilatador de punto lagrimal, modelo Wilder, cónica media Size 2, Ref. K7-2120. | 2 | Ud. | $2,009.58 | 4,019.16 |
| **7** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Dilatador de punto lagrimal, modelo Wilder, cónica pesada Size 3, Ref. K7-2130. | 1 | Ud. | $2,009.58 | 2,009.58 |
| **8** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Dilatador lagrimal doble punta cónica, entre fina y médium, Ref. K7-2300. | 4 | Ud. | $3,200.43 | 12,801.72 |
| **9** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Guía de Foster para enucleación, Ref. 5896E. | 2 | Ud. | 37,813.10 | 75,626.20 |
| **10** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Introductor de Esfera modelo Carter, acero inoxidable, Ref. KK8-6000. | 3 | Ud. | 16,225.41 | 48,676.23 |
| **11** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Separador o maleable para órbita, modelo Jaeger, en acero. Ref. K1-8520. | 4 | Ud. | $4,391.29 | 17,565.16 |
| **12** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinzas de sutura con plataforma de 0.5mm, 1x2 dientes, modelo Castroviejo, Ref. K5-2520. | 5 | Ud. | 24,189.27 | 120,946.35 |
| **13** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Serrefine small de 1 1/2", 38mm de largo, acero inoxidable, Ref. K5-9850. | 10 | Ud. | $3,274.85 | 32,748.50 |
| **14** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza Hemostática, extra delicada, rectas de 3/4 (95mm) de largo, modelo Hartman, Ref. K5-9900. | 6 | Ud. | $7,368.43 | 44,210.58 |
| **15** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras de Enucleación con curva fuerte para corte de nervio óptico, acero inoxidable, Ref. K4-9920. | 3 | Ud. | $8,931.42 | 26,794.26 |
| **16** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras de Tenotomía modelo Stevens, punta roma, estándar, curvas, acero inoxidable, Ref. K4-8510. | 6 | Ud. | $7,368.43 | 44,210.58 |
| **17** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras de Tenotomía modelo Stevens, punta roma, estándar, rectas, acero inoxidable, Ref. K4-8500. | 3 | Ud. | $7,219.57 | 21,658.71 |
| **18** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Protectores corneales 20x28 mm, pequeños, par, Ref. K1-8481. | 2 | Ud. | $8,335.99 | 16,671.98 |
| **19** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Protectores corneales 22x30 mm, grandes, par, Ref. K1-8482. | 2 | Ud. | $8,335.99 | 16,671.98 |
| **20** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de fijación 1x2, dientes de 0.5mm, con seguro para estrabismo, izquierdas, Ref. K5-2553. | 2 | Ud. | 28,208.41 | 56,416.82 |
| **21** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Mango de Beaver, modelo 3K, 10cm de largo, Ref. K20-1910. | 2 | Ud. | $2,381.71 | 4,763.42 |
| **22** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Cuchara de Evisceración, grande Ref. K3-4410. | 2 | Ud. | $9,675.71 | 19,351.42 |
| **23** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Cuchara de Evisceración, pequeña Ref. K3-4400. | 2 | Ud. | $9,675.71 | 19,351.42 |
| **24** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Lápiz de Cauterio, Ref. 221250 | 4 | Ud. | $752.84 | 3,011.36 |
| **25** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijera de Enucleación, punta roma, medianamente curva, Ref. K4-9910. | 2 | Ud. | $7,963.86 | 15,927.72 |
| **26** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras Corneoescleral modelo Castroviejo, hojas pequeñas, derechas, K4-1000. | 2 | Ud. | 41,010.11 | 82,020.22 |
| **27** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras Corneoescleral modelo Castroviejo, hojas pequeñas, izquierdas, Ref. K4-1010. | 2 | Ud. | 41,010.11 | 82,020.22 |
| **28** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de Capsulorhexis modelo Utrata, delicada, agarre triangular, muy fina, 1mm de largo, acero inoxidable, Ref. k5-5081. | 6 | Ud. | 48,676.24 | 292,057.44 |
| **29** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Chopper con punta de oliva, modelo Seibel, mango redondo, Titanium, Ref. 7-130. | 6 | Ud. | $8,931.42 | 53,588.52 |
| **30** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Gancho manipulador de lente, modelo Sinskey, angulado, punta roma de 0.15mm, acero inoxidable. Ref. k3-5170. | 3 | Ud. | 10,419.99 | 31,259.97 |
| **31** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de sutura con plataforma de 0.12mm, 1x2 dientes, modelo Castroviejo. Ref. K5-2500. | 8 | Ud. | 34,906.97 | 279,255.76 |
| **32** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Punch de membrana descemet´s modelo Kelly con cabeza de 1.0mm y mordida de 0.75mm de profundidad. Ref. K2-9510. | 3 | Ud. | 37,139.83 | 111,419.49 |
| **33** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras de Tenotomía modelo Westcott, punta roma, hojas medianas, curvas. Ref. K4-3004. | 10 | Ud. | 31,780.98 | 317,809.80 |
| **34** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de plataforma, modelo Kelman McPherson de 7.5mm de largo, angulada, mango plano. Ref. K5-5030. | 5 | Ud. | 26,645.40 | 133,227.00 |
| **35** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Cánula de doble vía irrigación/aspiración, modelo Simcoe, 23g, puerto de 0.3mm. Ref. K7-4300. | 5 | Ud. | $15,034.56 | 75,172.80 |
| **36** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de sutura con plataforma de 0.3mm, 1x2 dientes, modelo Castroviejo. Ref. K5-2510. | 5 | Ud. | $29,622.54 | 148,112.70 |
| **37** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Rotador de Núcleo, modelo Espaillat Deblasio. Ref. AE-2499. | 3 | Ud. | 18,478.80 | 55,436.40 |
| **38** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de joyero No. 5, rectas, 110mm de largo, Titanium. Ref. 4111T. | 1 | Ud. | $3,473.33 | 3,473.33 |
| **39** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Blefaro modelo barraquer con hojas sólidas, para adulto, hojas de 14.0mm, 40mm largo, acero inoxidable. Ref. 14-0221S. | 1 | Ud. | $2,778.66 | 2,778.66 |
| **40** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de conjuntiva modelo Fechnert, punta en forma de anillo, delicada, mango plano, 180mm de largo, acero inoxidable. Ref. 4-2301T. | 1 | Ud. | 15,580.37 | 15,580.37 |
| **41** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de fijación para transplante de córnea, modelo Pollack, curva, mango redondo de 112mm, Titanium. Ref. 4-0814T. | 1 | Ud. | $28,679.78 | 28,679.78 |
| **42** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijera corneal universal, punta Roma, hojas curvas de 7.5mm, mango redondo de 110mm, acero inoxidable. Ref. 11-034S. | 1 | Ud. | $17,664.36 | 17,664.36 |
| **43** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras para trasplante corneal, modelo Katzin, derechas, punta Roma, curva fuerte, de 110mm, acero inoxidable. Ref. 11-0201S. | 1 | Ud. | 19,450.65 | 19,450.65 |
| **44** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras para trasplante corneal, modelo Katzin, izquierda, punta Roma, curva fuerte, de 110mm, acero inoxidable. Ref. 11-020S. | 1 | Ud. | 19,450.65 | 19,450.65 |
| **45** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijera corneal universal, modelo Castroviejo, pequeñas, punta Roma, hojas de 7.5mm,112mm de largo, acero inoxidable. Ref. 11-011S. | 1 | Ud. | 16,076.56 | 16,076.56 |
| **46** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras corneales curvas, modelo Castroviejo, mediana, punta Roma, hojas 16.0mm, largo de 110mm, acero inoxidable. Ref. 11-015S. | 1 | Ud. | 17,465.89 | 17,465.89 |
| **47** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Espátula para procedimiento de DALK, punta de 1.00 x 9.00mm, 122 de largo, mango redondo, Titanium. Ref. 13-171. | 1 | Ud. | 14,191.03 | 14,191.03 |
| **48** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras para procedimiento de DALK, derechas, 106mm de largo, acero inoxidable. Ref. 11-038S. | 1 | Ud. | 23,122.45 | 23,122.45 |
| **49** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras para procedimiento de DALK, izquierdas, 106mm de largo, acero inoxidable. Ref. 11-0381S. | 1 | Ud. | 23,122.45 | 23,122.45 |
| **50** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Disector para procedimiento de DALK, punta de 12.0mm 122mm de largo, mango redondo, Titanium. Ref. 13-172T. | 1 | Ud. | $9,427.61 | 9,427.61 |
| **51** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Disector corneal curvo, 12700 de largo, mango redondo, Titanium. Ref. 13-138T. | 1 | Ud. | $12,603.23 | 12,603.23 |
| **52** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Cánula para procedimientos de DALK, puertos de 0.20mm, 27Ga. Ref. 15-450-27. | 1 | Ud. | $4,862.66 | 4,862.66 |
| **53** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Disector corneal recto, 125mm de largo, mango redondo, Titanium. Ref. 13-137T. | 1 | Ud. | $12,107.04 | 12,107.04 |
| **54** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Trisector para procedimientos de DALK, punta plana de 1.40 x 0.70mm, largo de 124mm, Titanium. Ref. 13-170T. | 1 | Ud. | $14,984.94 | 14,984.94 |
| **55** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Disector marginal para DMEK, largo de 132mm, mango redondo, Titanium. Ref. 13-185T. | 1 | Ud. | 19,946.84 | 19,946.84 |
| **56** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Raspador para procedimientos DSAEK PLK, modelo Mells, de 45 grados, 125mm de largo, Titanium. Ref. 13-154T. | 1 | Ud. | $15,183.41 | 15,183.41 |
| **57** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Gancho de Sinskey invertido, angulado de 0.15 x 10.0mm, 116mm de largo, mango redondo, Titanium. Ref. 5-0322T. | 1 | Ud. | $9,030.66 | 9,030.66 |
| **58** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Especulum nasal, modelo Lieberman, hojas redondas en forma de V, para adultos, largo de 76mm, Titanium. Ref. 14-041T. | 1 | Ud. | $14,786.46 | 14,786.46 |
| **59** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Especulum temporal, modelo Liebertam, hojas redondas en forma de V, para adultos, 171mm de largo, Titanium. Ref. 14-040T. | 1 | Ud. | $12,206.27 | 12,206.27 |
| **60** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de sutura, modelo Castroviejo, de 0.12mm, dientes 1x2, plataforma de 6.0mm. Mango plano, Titanium. Ref. 4-0600T. | 1 | Ud. | 16,870.46 | 16,870.46 |
| **61** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Porta agujas modelo Barraquer, fino de 12mm, curvo, sin seguro, mediano, 115mm de largo, Titanium. Ref. 8-041T. | 1 | Ud. | 23,519.41 | 23,519.41 |
| **62** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras para tenotomía modelo Wescott, curvas, punta Roma, hojas de 13.0mm, mango plano, 115mm de largo, acero inoxidable. Ref. 11-040S. | 1 | Ud. | 18,755.98 | 18,755.98 |
| **63** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Pinza de sutura, modelo Castroviejo de 0.12mm, dientes 1x2, plataforma de 6.0mm, mango plano, acero inoxidable. Ref. 4-0600S. | 1 | Ud. | 16,870.46 | 16,870.46 |
| **64** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Compás modelo Castroviejo, medidas desde 0-20mm, escala de ambos lados, 87mm de largo, Titanium. Ref. 2-010T. | 1 | Ud. | 16,969.70 | 16,969.70 |
| **65** | 42294525 | **2.3.9.3.01** | Tijeras para tenotomía modelo Wescott, curvas, puntiagudas, hojas de 16.0mm, mango plano, 120.00mm de largo, acero inoxidable. Ref. 11-044T. | 1 | Ud. | 15,778.84 | 15,778.84 |
|  | | | | | | **Total:** | **$3,193,532.46** |

**Plan de Entrega Estimado**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Dirección de entrega** | **Cantidad requerida** | **Fecha necesidad** |
| **1 al 65** | **Los ítems requeridos deberán ser entregados en la dirección indicada a continuación.** | Calle Federico Velásquez No. 1, María Auxiliadora, Santo Domingo, D.N. | Todo | Entrega Inmediata, luego de recibir Orden de Compra Firmada y Sellada. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Licda. Eleuteria De Los Reyes Beltré**

**Encargada Depto. de Compras y Contrataciones**