REPÚBLICA DOMINICANA

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante CECANOT

“Año de la consolidación de la Seguridad Alimentaria”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR

NO. CECANOT-DAF-CM-2020-0191

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

### Objeto del Requerimiento.

Este documento responde a las Especificaciones técnicas para participar en el Procedimiento de COMPRA MENOR del REACTIVOS PARA LABORATORIO (VIDAS), ver a continuación especificaciones técnicas solicitadas:

FICHA TECNICA

HORMONA DE FERTILIDAD

LH VIDAS

Vidas LH es una prueba cuantitativa automatizada en los instrumentos que permite la valoración de la hormona luteinizante humana en suero o plasma humano.

Composición

Está compuesta por un cono desechable que sirve a su vez de fase sólida y de sistema de pipeteo. Y por un cartucho previamente repartido.

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

60 pruebas

Temperatura

Conservar el envase VIDAS LH A 2-8°c

METODO

Esta prueba se realiza por método de ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay).

FICHA TECNICA

HORMONA DE FERTILIDAD

VIDAS FSH

Descripción

VIDAS FSH es una prueba cuantitativa automatizada que permite la valoración de la hormona folículo estimulante humana en suero o plasma (heparina de litio).

Composición

Está compuesta por un cono solido desechable que se sensibiliza en el momento de su fabricación mediante inmunoglobulinas monoclonales de ratón anti-FSH

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

60 pruebas

Temperatura

Conservar el envase VIDAS FSH A 2-8°c

METODO

Esta prueba se realiza por método de ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay).

FICHA TECNICA

PRUEBAS TUMORALES

VIDAS CA 125

VIDAS CA 125 es una prueba cuantitativa automatizada que permite la detección de los determinantes antigénicos OC 125 en suero o plasma humano

Composición:

Está compuesta por un cono y un cartucho solido desechable. El anticuerpo OC 125 conjugado se une con la fosfatasa alcalina, se incuba entonces se fija a los determinantes antigénicos 125.

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

30 pruebas

Temperatura

VIDAS125 de 2-8°c

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente.

FICHA TECNICA

PRUEBAS TUMORALES

VIDAS CA 15-3

VIDAS CA 15-3 es una prueba cuantitativa automatizada que permite la valoración cuantitativa de la concentración de CA 15-3 en suero o plasma humano.

Composición química del reactivo 15-3:

Conos sensibilizados y un cartucho solido desechable con anticuerpo monoclonal de ratón

Control CA 15-3: Albumina bovina + determinantes antigénicos + azida sódica 0,9 g/l.

Calibrador CA 15-3 1 x 1,5 ml (liquido) Albumina bovina + determinantes antigénicos DF3 reactivos (origen humano) + azida sódica 0,9 g/l.

Diluyente CA 15-31 x 5 (liquido) Suero de ternera + azida sódica 0,9 g/l.

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

30 pruebas

Temperatura

VIDAS CA 15-3 de 2-8°c

METODO: ELFA Enzimático Fluorescente.

FICHA TECNICA

HORMONA DE FERTILIDAD

VIDAS ESTRADIOL:

Este reactivo de estradiol se utiliza para la determinación cuantitativa del diagnóstico y tratamiento de los diferentes trastornos sexuales de naturaleza hormonal y en la evaluación de la función placentaria en caso de embarazo complicado, en suero o plasma humano.

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO

* 60 cartuchos listo al empleo.

* 60 conos 2 x 30 Conos sensibilizados por inmunoglobulinas poli-clónales de conejo        anti-estradiol.

* Control 2 x 3 ml liquido Suero humano* + 17 b- estradiol + azida sódica 1 g/l

*Calibrador 2 x 4 ml (liquido) Suero humano* + 17 b- estradiol + azida sódica 1 g/l.

PREPARACION:

Listo para su uso

PRESENTACION:

60 pruebas

TEMPERATURA:

De 2-8°c

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente

FICHA TECNICA

PRUEBAS TUMORALES

VIDAS CA 19-9

Este reactivo se utiliza para la determinación cuantitativa en caso de aparición de determinados canceres de páncreas, colorrectal, etc., que permite la medición de los determinantes antigénicos en suero o plasma humano.

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO:

*30 cartuchos CA 19-9 Listo para su uso.

* 30 conos CA 19-9 1 x 30 Listo para su uso. Conos sensibilizados con anticuerpo monoclonal de ratón

* Control CA 19-9, 1 x 2 ml (liquido) Listo para su uso. Albumina bovina + determinantes antigénicos -19-9 reactivos (origen humano) + azida sódica 0,9 g/l.

*Calibrador CA 19-9 1 x 2,5 ml (liquido) Albumina bovina + determinantes antigénicos DF3 reactivos (origen humano) + azida sódica 0,9 g/l.

* Diluyente CA 19-9 1 x 5 ml (liquido) Suero humano* + azida sódica 1 g/l.

PREPARACION:

Listo para usar

PRESENTACION:

30 PRUEBAS

TEMPERATURA:

De 2-8°c

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente

FICHA TECNICA

PERFIL TIROIDE

VIDAS T3

Este reactivo se utiliza para cuantificar la triiodotironina (T3) que es una hormona que proviene en parte de la secreción tiroidea, permitiendo la valoración cuantitativa de la T3 en suero o plasma humano

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO

*60 Cartuchos T3 listos para su empleo.

* 60 conos T3 2 x 30 Conos sensibilizados con anticuerpos monoclonales de cordero

* Control T3 1 x 2 ml (liquido) Suero humano* + L- triiodotironina + azida sódico (1 g/l).

* Calibrador T3 1 x 2 ml (liquido) Suero humano* + azida sódica 1 g/l.

PRESENTACION:

60 PRUEBAS

PREPARACION:

Listo para su uso

TEMPERATURA:

De 2-8°c

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente

### Presentación de la Propuesta

Los oferentes deberán presentar sus propuestas, dentro de los plazos previstos en el cronograma, a través del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones, o de manera física de lunes a viernes en horario de 8:30 am a 3:30 pm, en un sobre cerrado y rotulado que posea la seguridad apropiada, para garantizar la confidencialidad de las mismas hasta el momento de su apertura. Los sobres deberán contar con las siguientes inscripciones y ser depositados en la dirección que se indica más adelante.

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)

DIRECCIÓN: Calle Federico Velázquez no. 1, María Auxiliadora, Santo Domingo, Distrito Nacional (4to. Piso Departamento de Compras y Contrataciones).

PRESENTACIÓN: Credenciales, Oferta Técnica y Oferta Económica

REFERENCIA: CECANOT-DAF-CM-2020-0191

### Datos de la Cotización

Las cotizaciones presentadas por los oferentes deben contener los siguientes datos:

- Numero de RNC

- Numero de Proveedor del Estado (RPE)

- ITBIS transparentado

- Descripción correcta del bien y/o servicio

- Marca de los artículos ofertados

- Condición de pago

- Tiempo de Entrega

- Garantía de calidad de los bienes cotizados.

- Monto con dos (2) decimales xx.xx

- Valores expresados en RD

IMPORTANTE:  Se requiere ficha técnica de los productos solicitados

### Forma de Pago

Crédito 60 Días

### Tiempo de entrega

Inmediata

### Procedimiento de Selección.

La presente contratación se realizará por Compra Menor en etapa única.

### Capacidad para ofertar.

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido las Especificaciones técnicas, tendrá derecho a participar en la presente Compra menor, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en la ley 340-06.

- Para personas jurídicas

- Registro de Proveedores del Estado Actualizado

- Copia del Certificado de Registro Mercantil actualizado.

- Constancia de estar al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

- Para personas físicas

- Estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado

- Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del solicitante.

- Constancia de estar al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

### Consultas, circulares y enmiendas

Los interesados podrán solicitar al CECANOT aclaraciones acerca de las Fichas Técnicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas.  Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

- Dirección de correo electrónico: glennys.ceballo@cecanot.com.do

La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias.  Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

### Cronograma de actividades

### Criterios de Evaluación

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”:

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas.

### Criterios de Adjudicación

La AUTORIDAD COMPETENTE evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.