Ficha Técnica

Lente Intraocular  para Cirugias de oftalmología

Descripción:

Lente de cámara posterior de una pieza biconvexa acrílico hidrofóbico con filtro UV.

1 pieza acrílico hidrofóbico IOL (monofocal)

Esterilizado

Longitud: 13 mm OT

OPT- Diámetro 6 mm OB

A-Constante: 118.4*

Contiene: un Lente Intraocular Estéril

1 pieza Monofocal Hidrofóbico-ACRILICO, Diseñado para reducir la aberración cromática. Bordes Protec 360° ayuda a limitar la migración de células (LEC), reduce la transmisión de la luz azul.

Presentación de Empaque: Envase unitario, estéril: Caja color crema- blanco y  naranja.