Ficha Técnica

Lente Intraocular  para Cirugias de oftalmología

Descripción:

Lente de cámara Posterior plegable de tres piezas biconvexa acrílica  con filtro UV, diseño OptiEdge y hapticos en C modificados en PMMA azul.

3 piezas acrílico IOL

Esterilizado

Longitud: 13 mm OT

OPT- Diámetro 6 mm OB

A-Constante: 118.4* (09-1999)

Contiene: un Lente Intraocular Estéril

Presentación de Empaque: Envase unitario, estéril: Caja color crema- blanco y  naranja.