CECANOT-CCC-PEEX-2020-0014

No. EXPEDIENTE

SNCC.D.001

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)

11 de noviembre de 2020

solicitud de compra o contratación

unidad operativa de compras y contrataciones

Página 1 de 2

No. Solicitud: CECANOT-CCC-PEEX-2020-0014

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE LENTES DISEÑO OPTIEDGE Y MONOFOCAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGÍA, SOLIC. DPTO. DE FARMACIA

Rubro: Útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio

Planificada: No

Detalle

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado Final (RD $) | Monto (RD $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42295524 | 2.3.9.3.01 | Lente de cámara posterior de una pieza Biconvexa acrílico hidrofóbico con filtro UV. 1 PIEZA ACRILICO HIDROFOBICO IOL (Monofocal). Ver los Diferentes Tamaños en las Especificaciones Tecnicas | UND | 1216 | $4,625.60 | $5,624,729.60 |
| 2 | 42295524 | 2.3.9.3.01 | Lente de cámara Posterior Plegable de Tres (3) Piezas Biconvexa Acrilica con filtro UV, diseño OptiEdge y Hapticos en C Modificados en PMMA Azul. Ver los Diferentes Tamaños en las Especificaciones Tecnicas | UND | 697 | $6,041.60 | $4,210,995.20 |
|  |  |  |  |  |  | Total: | $9,835,724.80 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lente de cámara posterior de una pieza Biconvexa acrílico hidrofóbico con filtro UV. 1 PIEZA ACRILICO HIDROFOBICO IOL (Monofocal). Ver los Diferentes Tamaños en las Especificaciones Tecnicas | Calle Federico Velásquez no. 1, María Auxiliadora, Santo Domingo | 1216 | A REQUERIMIENTO |
| 2 | Lente de cámara Posterior Plegable de Tres (3) Piezas Biconvexa Acrilica con filtro UV, diseño OptiEdge y Hapticos en C Modificados en PMMA Azul. Ver los Diferentes Tamaños en las Especificaciones Tecnicas | Calle Federico Velásquez no. 1, María Auxiliadora, Santo Domingo | 697 | A REQUERIMIENTO |

_____________________________

Digna Santamaría

Enc. de Compras y Contrataciones