REPÚBLICA DOMINICANA

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante CECANOT

“Año de la consolidación de la Seguridad Alimentaria”

ESPECÍFICAS TECNICAS

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR

Adquisición de Instrumental para emergencia de oftalmología

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

09 de junio 2020

- Objeto del Requerimiento.

Este documento responde a las Especificaciones técnicas para participar en el Procedimiento de Compra Menor a los fines de presentar su mejor Oferta para la Compra de medicamentos.

Idioma

El idioma oficial de la presente Comparación de Precios es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones, deberán ser presentados en el referido idioma, y de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial, debidamente autorizado.

- Especificaciones técnicas finas

| UNIDADES | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
| --- | --- | --- |
| 2 UNIDAD | Espéculo | Espéculo Ocular de 4mm |
| 2 UNIDAD | Espéculo | Espéculo Ocular de 12mm |
| 2 UNIDAD | Espéculo | Espéculo Ocular de 15mm |
| 2 UNIDAD | Pinza de Conjuntiva | Pinza de Conjuntiva Curva con serraciones, eje recto, puntas delicadas de 11mm. Longitud total 100mm. |
| 2 UNIDAD | Pinza de Conjuntiva | Pinza de Conjuntiva, Recta, Entrecruzada y Puntas Dentadas. |
| 2 UNIDAD | Tijeras de Conjuntiva | Tijeras de Conjuntiva de 16 mm, puntas romas ligeramente curvas. Mango dentado y pulido. Longitud total 132mm. |
| 2 UNIDAD | Tijeras de Conjuntiva | Tijeras de Conjuntiva de 17 mm, curva y puntas romas. Mango liso y sin brillo. Longitud total 109mm. |
| 2 UNIDAD | Pinza Joyero | Pinza tipo Joyero extrafina. Eje recto y estrecho. Mango liso, sin brillo y con puntas extrafinas. Longitud total 110mm. |
| 2 UNIDAD | Pinza Joyero | Pinza tipo Joyero. Eje recto, mango liso sin brillo. Longitud total 120mm. |
| 2 UNIDAD | Pinza Joyero | Pinza tipo Joyero extrafina. Eje recto más estrecho. Mango liso, sin brillo y con puntas extrafinas. Longitud total 110mm. |
| 2 UNIDAD | Porta Agujas | Porta Agujas con seguro. Mordazas medianas de 9mm. Mango redondo grande y pulido. Longitud total 130mm. |
| 2 UNIDAD | Porta Agujas | Porta Agujas sin seguro. Mordazas medianas de 9mm. Mango redondo grande y pulido. Longitud total 130mm. |
| 2 UNIDAD | Pinza Utilitaria | Pinza Utilitaria de eje recto, plataforma larga de 16 mm y anchura de plataforma de 1.2mm. Mordaza dentada longitudinal con puntas dentadas 2cruzadas. Mango dentado y pulido. Longitud total 108 mm. |
| 2 UNIDAD | Pinza Utilitaria | Pinza Utilitaria de eje recto, plataforma larga de 16 mm y anchura de plataforma de 1.7mm. Mordaza dentada longitudinal con puntas dentadas cruzadas. Mango dentado y pulido. Longitud total 108 mm. |
| 2 UNIDAD | Pinza de Sutura | Pinza de Sutura 0.12mm de eje recto con dientes 1 x 2 y plataforma de anudar de 6mm. Mango ancho dentado y pulido. Longitud total 110mm. |
| 2 UNIDAD | Pinza de Sutura | Pinza de Sutura 0.3mm de eje recto con dientes 1 x 2 y plataforma de anudar de 6mm. Mango ancho dentado y pulido. Longitud total 110mm. |
| 2 UNIDAD | Pinza de Fijación | Pinza de Fijación 0.3mm de eje recto con dientes 1 x 2. Mango ancho dentado y pulido. Longitud total 110mm. |
| 2 UNIDAD | Bandeja para Esterilización | Bandeja de Esterilización Pequeña con base, tapa y estera de silicón. Dimensiones: 6.0 x 10 x 0.75 Pulgadas. |

Se solicita incluir en sus propuestas, Carta de Exclusividad de la casa matriz de la marca representada.

Tiempo de entrega.

Garantía del instrumental.

Los instrumentales deben ser en acero inoxidable

Obligatoriamente deben cumplir con lo solicitado.

Forma de Pago

Crédito

- Procedimiento de Selección.

La presente contratación se realizará por Compra Menor en etapa única y por lote.

Responsable del procedimiento.

El responsable de este procedimiento es el Comité de Compras y Contrataciones, la unidad de compras del CECANOT fungirá como la unidad operativa de compras.

- Capacidad para ofertar.

### De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles.

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido las fichas técnicas, tendrá derecho a participar en la presente Licitación Restringida, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en la ley 340-06

Además, de conformidad a lo establecido en el artículo No. 1, del registro 490-07, de aplicación para la Ley 340-06, se requieren las siguientes condiciones para participar en dicha licitación:

- Para personas jurídicas

- Estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado

- Copia del Registro Nacional del Contribuyente. (RNC).

- Copia del Certificado de Registro Mercantil actualizado.

- Copia de los Estatutos Sociales, debidamente registrados

- Para personas físicas

- Estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado

- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos donde se establezca que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.

- certificación de TSS

### Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

### Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

### Criterios de Evaluación

- Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”:

- Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

- Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas.

Las propuestas serán evaluadas por lote, será tomado en cuenta el ofertante que ofrezca todos los ITEMS juntos y que cumpla con todo lo solicitado.

Los interesados en participar en el proceso deben entregar las fichas técnicas de los instrumentos ofertados, imágenes de los instrumentos, carta de la casa matriz.

Nota Importante: los artículos que tengan defecto de fabricación serán devueltos al suplidor para ser cambiados.